Pitanja za ponavljanje

(vježba za kontrolni rad)

Ponavljanje gradiva; 8.5.2020.

Automatsko vođenje procesa – III1

Na pitanja odgovoriti u bilježnicu

1. Što smatramo eksplozivno opasnim prostorom?
2. Koja su 3 stupnja eksplozivnosti prostora?
3. Kako se izvodi mehanička zaštita?
4. Opisati električnu zaštitu?
5. Kako pojačala moraju biti usklađena (s čime)?
6. Što je omjer otklanjanja pojačala?
7. Što pokazuju frekvencijske karakteristike filtarskih slogova?
8. Koja je uloga niskofrekvencijskog, a koja visokofrekvencijskog filtra?
9. Što je pojasni propust?
10. Što je pojasni filtar?
11. Što je regulator?
12. Kako su klasificirani regulatori i na osnovi čega ?